- H61冲击回波厚度测试仪

- 产品用途

H61冲击回波厚度测试仪是根据冲击回波的原理，针对在单面混凝土结构进行厚度测量。主要用于楼板厚度、墙体厚度、隧道混凝土厚度、路面混凝土厚度、机场跑道等各种混凝土厚度测量。

- 性能特点

- 使用简单。利用冲击波无损检测，不需要钻孔、取芯或其它办法，

- 大屏幕彩色液晶屏：彩色液晶直显，界面清晰友好，整个仪器使用简单。

- 可以显示冲击回波的波形：在现场采集的过程中可以直接显示波形，便于用户观察敲击效果，以确保测试结果的准确性。

- 存储容量大；能够记录2万多个测点数据，方便用户使用。

- 内置锂电池。仪器采用内置锂电池，可以反复充电使用。

- 真正的USB数据传输。将测试数据快速的传入计算机中进行进一步分析。

- 仪器可保存测试日期。数据保存测试日期，方便用户的数据管理。

8、仪器可以定制中英文版；既可以满足国内用户需求，也可以满足海外市场用户。

- 功能强大的专业windows数据分析处理软件，方便用户进行后期的数据处理。

- 技术指标

- 测量范围为：5cm～110cm

- 测试精度：<1%

- 数据存储容量：可以记录多达2万个测试数据

- 显示方式：彩色液晶屏，分辨率640×480

- 内置锂电池，可以使用长达8小时

- 标准配置

| 主机 | 加速度传感器 | 充电器 | USB传输线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资料袋（内含光盘、用户手册、出厂合格证，保修卡） | 铝合金箱 |  |  |

- 主机的主要界面

| 功能界面 | 电阻率测试界面 | 查看界面 | 日期设置 |
| --- | --- | --- | --- |

- 数据处理软件

机外软件具有强大的数据分析和处理功能：数据的USB口传输；可对数据进行统计分析并根据规范得出初步的结论；可生成word报告；可将数据导入Excel，方便用户进行下一步分析处理。

北京神州华测科技有限责任公司

电话： (+86)010-62373867  010-62343946  010-82809887

传真：(+86)010-62373867-603        网址：www.szhuace.com

地址：北京市海淀区小营西路27号金领时代大厦602室